{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["轴承"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"轴承","index":0,"n_rows":322,"n_cols":9,"rows_kept":322,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[4,5,8,5],[10,5,11,5],[14,5,15,5],[17,5,20,5],[22,0,22,8],[24,5,25,5],[30,5,31,5],[33,0,33,8],[35,5,36,5],[37,5,38,5],[40,5,41,5],[42,5,43,5],[44,5,45,5],[47,5,50,5],[51,5,53,5],[54,5,55,5],[56,5,57,5],[58,0,58,8],[67,5,69,5],[70,5,71,5],[72,5,74,5],[82,0,82,8],[85,0,85,8],[91,5,92,5],[94,0,94,8],[98,5,99,5],[100,5,101,5],[103,0,103,8],[105,5,107,5],[108,5,111,5],[112,5,114,5],[115,0,115,8],[117,5,120,5],[121,5,123,5],[124,5,125,5],[126,0,126,8],[128,5,129,5],[131,0,131,8],[136,5,138,5],[139,5,141,5],[143,5,146,5],[147,5,154,5],[155,0,155,8],[157,5,158,5],[159,5,160,5],[167,0,167,8],[170,5,171,5],[172,0,172,8],[174,5,176,5],[177,0,177,8],[180,5,183,5],[185,0,185,8],[187,5,189,5],[195,0,195,8],[197,5,199,5],[200,5,201,5],[202,5,203,5],[204,5,205,5],[206,5,207,5],[208,5,209,5],[210,5,215,5],[216,0,216,8],[218,5,220,5],[221,0,221,8],[223,5,224,5],[226,5,228,5],[231,0,231,8],[233,5,234,5],[240,0,240,8],[242,5,244,5],[246,0,246,8],[248,5,250,5],[251,5,252,5],[253,0,253,8],[254,0,254,8],[256,5,259,5],[260,5,261,5],[262,5,263,5],[265,5,266,5],[267,0,267,8],[271,0,271,8],[273,5,274,5],[278,0,278,8],[280,5,281,5],[282,5,283,5],[284,0,284,8],[286,5,288,5],[290,0,290,8],[294,0,294,8],[297,0,297,6],[298,0,298,8],[300,5,301,5],[303,5,304,5],[305,0,305,8],[308,0,308,8],[312,0,312,8],[314,5,315,5],[316,5,317,5],[318,5,319,5],[320,5,321,5]]}
["东莞市石鼓净水有限公司2025年污水厂及提标项目轴承采购项目费用清单"]
["一、污水厂项目"]
["1.市区污水处理厂"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NJ 210","一二期推进器\n（20台）",5,237.61,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NUP 2206",null,5,228.73,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6304,null,5,18.46,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6307,null,5,53.64,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6305,null,20,26.58,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6018,"一二期沉淀池减速机（8台）",6,{"v":269.3,"d":"269.30"},"钢保持架\n带铁密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7206,"三期搅拌器\n（16台）",5,256.47,"钢保持架\n不带密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 206",null,5,166.79,"钢保持架\n不带密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,"一二期搅拌器\n（18台）",18,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[10,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 211","三期提升泵\n（6台）",10,216.47,"钢保持架\n不带密封盖"]
[11,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7214,"一二期回流泵\n（8台）",4,509.62,"钢保持架\n不带密封盖"]
[12,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6014,null,2,132.28,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[13,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6316,"三期外回流泵\n（8台）",3,489.03,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[14,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6013,"三期沉淀池\n（6台）",4,106.45,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[15,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",32030,null,2,1463.64,"钢保持架\n不带密封盖"]
[16,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NJ 2317",null,1,2667.43,"铜保持架\n不带密封盖"]
[17,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","N 218",null,3,1733.47,"钢保持架\n不带密封盖"]
[18,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",2215,"三期吸砂桥\n（2台）",8,609.62,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["2.石碣污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 319","提升泵（4台）",1,1157.58,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6222/C3",null,2,674.01,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6205,"细格栅（3台）",5,14.74,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6204,"吸砂泵（4台）",6,12.56,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6306/C3","剩余污泥泵（8台），回用水泵（3台）",6,38.48,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6310/C3","除臭系统风机\n（2台）",2,111.04,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",5215,"浮动式搅拌器\n（4台）",2,1007.54,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",5211,null,2,465.46,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6307,"吸砂泵（4台)",2,53.64,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["3.万江污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6219/C3","提升泵\n（5台）",3,406.72,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7319,null,6,1556.35,"铜保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NJ 2218/C3","鼓风机\n（3台）",4,1712.98,"铜保持架\n不带密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6319,null,2,607.34,"钢保持架\n不带密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 310","内、外回流泵\n（10台）",1,260.09,"钢保持架\n不带密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6309/C3","生化池搅拌器\n（7台）",3,80.23,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3210 A",null,3,352.68,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",30306,"粗格栅电动缸\n（2台/单台各需2个）",2,104.27,"钢保持架\n不带密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7204,null,2,121.33,"钢保持架\n不带密封盖"]
[10,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6304,"吸砂泵\n（2台）",1,18.46,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[11,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6307,null,1,53.64,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[12,"轴承","WXXZ","SKF/NSK/TSR","UCP 214","吸砂桥带座轴承\n（1台/单台需8个）",8,487.56,"带轴承座"]
[13,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG"," NU 1024/C3","脱水机\n（2台）",2,1680.01,"铜保持架\n不带密封盖"]
[14,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG"," 6222/C4",null,2,1544.55,"铜保持架\n不带密封盖"]
[15,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG"," NKI 100/30",null,2,1191.29,"钢保持架\n不带密封盖"]
[16,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG"," QJ 222",null,2,2379.96,"铜保持架\n不带密封盖"]
[17,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6204,"PAC加药泵\n（3台）",4,12.56,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[18,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6206,null,3,24.59,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[19,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6403,null,3,151.96,"钢保持架\n不带密封盖"]
[20,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6304,"综合池PAM配药装置搅拌器（2台）",1,18.46,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[21,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6205,null,1,14.74,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[22,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6304,"滤布滤池冲洗泵\n（12台）",6,18.46,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[23,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6305,null,6,26.58,"钢保持架\n带胶密封盖"]
["4.麻涌污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","TR","SKF/NSK/FAG","UCF 214","膜格栅\n（1台）",2,432.84,"带轴承座"]
[2,"轴承","TR","SKF/NSK/FAG","UCFC 205","脱水机闸门\n（2台）",2,{"v":90.3,"d":"90.30"},"带轴承座"]
[3,"轴承","TR","SKF/NSK/FAG","UCFC 212","细格栅\n（2台）",1,309.38,"带轴承座"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6308/C3","产水泵/反洗泵（泵体）（8台）",6,59.23,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6309/C3","产水泵/反洗泵（电机）（8台）",6,80.23,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[6,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","6319/C3","生化池/膜池罗茨风机（6台）",3,607.34,"钢保持架\n不带密封盖"]
[7,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","6317 C3","膜池罗茨风机（电机）（3台）",3,{"v":431.5,"d":"431.50"},"钢保持架\n不带密封盖"]
[8,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","NJ 314","生化池罗茨风机（3台）",2,{"v":727.5,"d":"727.50"},"钢保持架\n不带密封盖"]
[9,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","NJ 2314",null,2,963.53,"钢保持架\n不带密封盖"]
[10,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",5314,null,2,1200.87,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[11,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","NJ 315","膜池罗茨风机\n（3台）",1,1113.34,"钢保持架\n不带密封盖"]
[12,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","NJ 2315 E",null,1,1304.21,"钢保持架\n不带密封盖"]
[13,"轴承","NTN","SKF/NSK/FAG","NU 2204 E","涡旋空压机轴承（2台）",2,155.57,"钢保持架\n不带密封盖"]
[14,"轴承","NTN","SKF/NSK/FAG",6210,null,2,70.93,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[15,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",7301,null,3,263.37,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[16,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",6205,"PAM搅拌器（3台）",2,14.74,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[17,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","6204/C3","除臭系统循环泵（4台）",3,12.56,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[18,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","6207/C3","卸药泵（4台）",3,35.74,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[19,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","6206/C3","推流器\n（8台）",3,24.59,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[20,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",51212,"闸门（4台）",4,296.96,"钢保持架\n不带密封盖"]
[21,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","3308 A","推流器\n（8台）",3,444.45,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[22,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",6306,"回流泵（4台）",4,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["5.中堂污水处理厂"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 306","推流器\n（16台）",5,388.34,"钢保持架\n不带密封盖"]
["6.东城温塘污水处理厂"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3307 A","搅拌器（8台）",3,401.38,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,"搅拌器（10台）、推流器（8台）",6,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6309,"搅拌器（8台）、内循环泵（6台）",2,80.23,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3308 A","中水回用泵（3台）、剩余污泥泵（2台）",1,444.45,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","UCF 214","细格栅（2台）",3,432.84,"带轴承座"]
[6,"轴承","hyl","SKF/NSK/FAG","UCFL 206",null,3,81.07,"带轴承座"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6305,"旋流沉砂器\n（2台）",1,26.58,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["7.寮步竹园污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6220,"提升泵（3台）",2,485.35,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6309/C3","搅拌器（16台）、混合液回流泵（12台）",8,80.23,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6305/C3","搅拌器（2台）",3,26.58,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3306 A",null,2,235.37,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6306/C3","中水回用泵\n（3台）",2,38.48,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3308 A",null,2,444.45,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","UCFC 212","细格栅（2台）",3,309.38,"带轴承座"]
["8.黄江污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 219","进水提升泵(5台)",2,1148.76,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 313",null,2,793.14,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","QJ 319",null,2,2499.03,"铜保持架\n不带密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6307,"污泥输送泵（3台）",1,53.64,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6308,null,1,59.23,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,null,1,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[7,"轴承","NTN","SKF/NSK/FAG",7307,null,1,309.09,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7206,"潜水搅拌器（16台）、内回流泵（4台）",6,256.47,"钢保持架\n不带密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7209,null,6,{"v":223.2,"d":"223.20"},"钢保持架\n不带密封盖"]
[10,"轴承","FAG","SKF/NSK/FAG","NU 206/C3",null,6,166.79,"钢保持架\n不带密封盖"]
["9.松北污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6304/C3","推流器（8台）",3,18.46,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","22206 E",null,3,238.11,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3212 A",null,3,{"v":468.8,"d":"468.80"},"钢保持架 \n不带密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6406,null,3,168.72,"钢保持架\n不带密封盖"]
[5,"轴承","FAG","SKF/NSK/FAG",7206,"搅拌器（6台）",6,256.47,"钢保持架\n不带密封盖"]
[6,"轴承","FAG","SKF/NSK/FAG","NU 206",null,6,166.79,"钢保持架\n不带密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7209,null,6,{"v":223.2,"d":"223.20"},"钢保持架\n不带密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6203/C3","刮泥机（8台）",8,9.06,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6303/C3",null,8,11.29,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["10.松南污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3212 A","回流泵（12台）",4,{"v":468.8,"d":"468.80"},"钢保持架\n带胶密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 309",null,4,602.46,"铜保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","哈尔滨","SKF/NSK/FAG","UCFC 212","膜格栅电机\n（4台）",2,309.38,"带轴承座"]
["11.长安新区污水处理厂"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","UC 206","细格栅转刷轴承（6台）",6,90.85,"带轴承座"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 206","潜水搅拌器\n（24台）",4,166.79,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6208,"细格栅冲洗泵\n（4台）",4,{"v":47.3,"d":"47.30"},"钢保持架\n带胶密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6304,"潜水推进器\n（32台）",10,18.46,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","22206 E",null,10,238.11,"钢保持架\n不带密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6404,null,6,239.33,"钢保持架\n不带密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7305,"储泥池搅拌器\n（2台）",1,78.19,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7203,null,1,131.63,"钢保持架\n不带密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 203",null,1,{"v":143.8,"d":"143.80"},"钢保持架\n不带密封盖"]
[10,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3306 A","中水泵（3台）",2,235.37,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[11,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6307,"污泥输送泵\n（4台）",8,53.64,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[12,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6308,null,4,59.23,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[13,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,null,4,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[14,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7307,null,4,309.09,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[15,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6006,"电动阀门（87台）",4,21.42,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[16,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6201,null,4,9.12,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[17,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6210/C3",null,10,70.93,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[18,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6015/C3",null,10,218.71,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[19,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",51114,null,5,231.28,"钢保持架\n不带密封盖"]
[20,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",51214,null,5,404.73,"钢保持架\n不带密封盖"]
[21,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",6206,null,4,24.59,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[22,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG",6208,null,4,{"v":47.3,"d":"47.30"},"钢保持架\n带铁密封盖"]
["12.厚街污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3311 A/C3","混合液回流泵\n（6台）",2,895.81,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3319 A",null,2,6795.99,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3314 B","污泥回流泵\n（4台）",2,1103.87,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3308 A/C3",null,2,444.45,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6208,"电动阀门（35台）",2,{"v":47.3,"d":"47.30"},"钢保持架\n带胶密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","UCFL 206","细格栅转刷轴承（3台）",5,81.07,"带轴承座"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","UCP 216","粗格栅转桶轴承（2台）",1,719.84,"带轴承座"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6206,"电动阀门（35台）",2,24.59,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6204,"PAC加药泵\n（3台）",2,12.56,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[10,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,"回用水泵（3台）",2,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["13.虎门宁洲污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","NSK","SKF/NSK/FAG","6319/C3","鼓风机（4台）",4,607.34,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","TR","SKF/NSK/FAG","UCP 214","细格栅（3台）",2,487.56,"带轴承座"]
[3,"轴承","TR","SKF/NSK/FAG","UCP 216",null,2,719.84,"带轴承座"]
["14.东城牛山污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3314 A/C3","适用鼓风机\n（3台）",2,1164.12,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NJ 2314 ",null,1,963.53,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NJ 314 ",null,1,{"v":727.5,"d":"727.50"},"钢保持架\n不带密封盖"]
["15.立沙岛污水处理厂"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6206,"推进器（4台）",2,24.59,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6311,"鼓风机（5台）",2,143.45,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NJ 312",null,1,856.15,"铜保持架\n不带密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","21316 E/C3",null,1,937.23,"钢保持架\n不带密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6315,null,1,415.34,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7312,"反冲洗泵（4台）",2,415.85,"钢保持架\n不带密封盖"]
["16.凤岗虾公潭污水处理厂"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3212 A","推进器轴承（3台）",2,{"v":468.8,"d":"468.80"},"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6406,null,2,168.72,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6305,null,5,26.58,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3305 A/C3","剩余污泥泵轴承（2台）",5,253.29,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6313,"4号提升泵轴承\n（1台）",2,220.01,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6314/C3","2号提升泵轴承\n（1台）",2,292.09,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3205 A","剩余污泥泵轴承（2台）",4,174.98,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,"涡旋空压机轴承（2台）",6,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["17.凤岗竹塘污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 312","提升泵（4台）",4,364.61,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7319,null,4,1556.35,"铜保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6219/C3",null,4,406.72,"钢保持架\n不带密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6309,"混合液回流泵（4台）",4,80.23,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3210 A",null,4,352.68,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 310","回流污泥泵（3台）",3,260.09,"钢保持架\n不带密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3314 A",null,3,1164.12,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3205 A","剩余污泥泵（3台）",3,174.98,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6204/C3",null,3,12.56,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[10,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3308 A","中水回用泵（3台）",3,444.45,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[11,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,null,3,38.48,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[12,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 310","尾水提升泵（2台）",2,260.09,"钢保持架\n不带密封盖"]
[13,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3314 A",null,2,1164.12,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[14,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3210 A","搅拌器（14台）",2,352.68,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[15,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6309/C3",null,2,80.23,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[16,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3307 A",null,2,401.38,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[17,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6306/C3",null,2,38.48,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[18,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6305,null,2,26.58,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[19,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3306 E",null,2,316.13,"钢保持架\n带胶密封盖"]
["18.塘厦林村污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6309/C3","搅拌器（22台）",8,80.23,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3210 A",null,5,352.68,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3307 A",null,2,401.38,"钢保持架\n带胶密封盖"]
["19.樟木头污水处理厂三期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7206,"外回流泵（4台）",4,256.47,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 206/C3",null,4,166.79,"铜保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6309,"细格栅增压泵\n（1台）",2,80.23,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[4,"轴承","FAG","SKF/NSK/FAG","6303/C3","加药泵（16台）",3,11.29,"钢保持架 \n带铁密封盖"]
[5,"轴承","FAG","SKF/NSK/FAG",6203,null,3,9.06,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6203,null,6,9.06,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6308,"排空泵（2台）",4,59.23,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6319/C3","鼓风机（6台）",6,607.34,"钢保持架\n不带密封盖"]
["20.樟木头裕丰污水处理厂"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","HRB","SKF/NSK/FAG",6308,"排泥泵（2台）",2,59.23,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","HRB","SKF/NSK/FAG",6306,null,2,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[3,"轴承","HRB","SKF/NSK/HRB",6206,"中水泵（3台）、PAM搅拌器（6台）",6,24.59,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[4,"轴承","HRB","SKF/NSK/HRB",6207,"循环泵（4台）",4,35.74,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3316 A","提升泵（2台）",1,1675.23,"钢保持架\n不带密封"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3306 A","搅拌器（5台）",1,235.37,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[7,"轴承","TR","SKF/NSK/FAG","F 214","粗、细格栅使用（4台）",4,422.52,"带轴承座"]
["21.谢岗污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7319,"提升泵（2台）",4,1556.35,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NJ 219/C3",null,2,921.37,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 315",null,4,634.51,"钢保持架\n不带密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6319/C3","二期风机（3台）",2,607.34,"钢保持架\n不带密封盖"]
["22.桥头污水处理厂二期"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 1024/C3","脱水机轴承\n（2台）",2,1680.01,"铜保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6222/C4",null,2,1544.55,"铜保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NKI 100/30",null,2,1191.29,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6305,"推进器轴承\n（10台）",4,26.58,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3212 A",null,5,{"v":468.8,"d":"468.80"},"钢保持架\n带铁密封盖"]
["二、提标项目"]
["23.市区污水处理厂提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF",6317,"提标脱水机（4台）",2,{"v":431.5,"d":"431.50"},"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF",6217,null,2,253.45,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF",6230,null,2,2310.19,"钢保持架\n不带密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF","NU 230",null,2,3621.92,"钢保持架\n不带密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF","3307 A","提标储泥池搅拌器\n（2台）",2,401.38,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF",6306,null,2,38.48,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[7,"轴承","SKF","SKF","3205 A","提标反硝化池废水泵（4台）",2,174.98,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF","3310 A",null,2,517.11,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[9,"轴承","SKF","SKF","3210 A","提标反硝化废水池搅拌器（2台）",2,352.68,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[10,"轴承","SKF","SKF",30208,"提标反洗泵（48台）",48,165.37,"钢保持架\n不带密封盖"]
[11,"轴承","SKF","SKF","3208 A",null,5,335.79,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["24.望洪污水处理厂提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6309,"冲洗车风机电机消化池污泥泵电机用（6台）",4,80.23,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6004,"气罩定位轮轴承（6台）",4,12.56,"钢保持架\n带胶密封盖"]
["25.松南一期提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3212 A","回流泵（4台）",2,{"v":468.8,"d":"468.80"},"钢保持架\n带胶密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 309",null,2,602.46,"铜保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","FL 206","精细格栅（2台）",2,66.81,"带轴承座"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6314,"产水泵（6台）",4,292.09,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7215,"进口总阀（1台）",2,576.25,"钢保持架\n不带密封盖"]
["26.长安三洲提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,"中水泵(3台)",3,38.48,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3308 A",null,3,444.45,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","UCFC 213","精细格栅(2台)",3,376.92,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","UCF 206",null,3,81.92,"钢保持架\n带胶密封盖"]
["27.虎门污水处理厂一期提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 312","提升泵（5台)",3,364.61,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7319,null,1,1556.35,"铜保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6219/C3",null,3,406.72,"钢保持架\n不带密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3210 A","回流泵（2台）",2,352.68,"钢保持架\n带胶密封盖"]
["28.凤岗虾公潭污水处理厂提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3309 B/C3","推进器轴承\n（2台）",2,504.91,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3306 A","搅拌器轴承\n（2台）",2,235.37,"钢保持架\n带胶密封盖"]
["29.凤岗雁田污水处理厂提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3314 B","罗茨鼓风机\n（2台）",2,1103.87,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[{"$nulls":7},"不含税合计"]
["30.塘厦林村污水处理厂一期提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",7322,"提升泵（4台）",2,3943.55,"铜保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 319",null,2,1157.58,"钢保持架\n不带密封盖"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,"回用水泵（3台）、外回流泵（6台）、潜水搅拌器（26台）",2,38.48,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6305,"真空泵（9台）",2,26.58,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3208 B",null,2,335.79,"钢保持架\n带铁密封盖"]
["31.塘厦石桥头污水处理厂提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 310","提升泵(4台)",2,260.09,"钢保持架\n不带密封盖"]
["32.樟木头污水处理厂一二期提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6317/C3","反洗风机（3台）",4,{"v":431.5,"d":"431.50"},"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6203,"鼓风机散热风扇（9台）",6,9.06,"钢保持架\n不带密封盖"]
["33.清溪厦坭污水处理厂一期提标"]
["序号","名称","现使用轴承品牌","推荐品牌","现使用轴承型号","适用设备","采购数量（套）","不含税单价限价（元）","备注"]
[1,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 310","提升泵（4台）",2,260.09,"钢保持架\n不带密封盖"]
[2,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3316 A",null,2,1675.23,"钢保持架\n不带密封"]
[3,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","6206/C3","中水泵（2台）",2,24.59,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[4,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3306 A",null,2,235.37,"钢保持架\n带铁密封盖"]
[5,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","NU 310","硝化反硝化池反冲洗水泵（3台）",2,260.09,"钢保持架\n不带密封盖"]
[6,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3316 A",null,2,1675.23,"钢保持架\n不带密封"]
[7,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG",6306,"硝化反硝化池排污泵（2台）",2,38.48,"钢保持架\n带胶密封盖"]
[8,"轴承","SKF","SKF/NSK/FAG","3308 A",null,2,444.45,"钢保持架\n带铁密封盖"]